TEHNIČKI OPIS I ZADATAK ZA  OBJEKAT U VIŠEGRADU

U stambenom dimenzija objektu dimenzija 7x6 spratnosti prizemlje plus potkrovlje žive višečlane porodice Bukva i njihova kčerka sa četvoro djece. Objekat je saniran 2023.godine tako da je urađen potpuna rekonstrukcija prizemlja, fasadna stolarija te fasada na objektu.  U zadatku sada jeste uraditi rekonstrukciju potkrovlja tako da se jedna soba pretvori u kupatilo, da se uradi ojačanje stropnih greda i potpođavanje obejkta sa dvostrukim osb  pločama a zatim  estrih sa postavljanjem termoizolacije, folije i dilatacione trake. Treba zamijeniti i sva unutarnja vrata. Plafone uraditi rigipsom sa termikom a postojeće zidove djelimično obiti i pregletovati a zatim uraditi kompletnu završnu obradu zidova.  Uraditi kompletan razvod struje, vode i kanalizacije te nakon ugradnje keramike postaviti sanitarije i armature.

Provjeriti stanje crijepa i po potrebi zamijeniti napuknuti.

Ako bi se investitor odlučio za zamjenu pokrova trebalo bi uraditi i kompletno dašćanje, postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju, uzdužnu i poprečnu letvu, pokrov te limenu galanteriju.

| BR. POZ. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža svih sobnih vrata. | kom | 3,00 |  |  |
| 2 | Demontaža podova. | komplet | 1,00 |  |  |
| 3 | Demontaža i struganje maltera sa zidova. | komplet | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| BR. POZ. | OPIS POZICIJE RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO (KM) |
| A | B | C | D | E | F |
| UNUTARNJI RADOVI U OBJEKTU. |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja sobnih vrata dimenzije izmjeriti na licu mjesta. | kom | 3,00 |  |  |
| 2 | Doprema i ugradnja greda za ojačanje stropnih greda iznad prizemlja objekta u oba smjera te nabavka i ugradnja osb ploča u dva sloja. | m2 | 40,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja estriha sa termoizolaciom, postavljanjem dilatacione trake i vlakana, | m2 | 40,00 |  |  |
| 4 | Nabvka i ugradnja podne i zidne keramike u kupatilu i hodniku. | m2 | 50,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i razvod instalacija za električnu energiju. Nove stanske table sa osiguračima i Fid sklopkom, utičnica prekidača i led rasvjete. | komplet | 1,00 |  |  |
| 6 | Nabavka i razvod nove vodovodne i kanalizacione mreže, psotavljanje sanitarija i armature. | komplet | 1,00 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja laminata sa lajsnama. | m2 | 30,00 |  |  |
| 8 | Izrada plafona i kosih zidova na direktan ovjes korištenjem aluminjskog ovjesa i sa termoizolaciom od stakalene vune d=10cm i psotavljanje parne brane. U kupatilu uraditi vodotporni rigips. | m2 | 50,00 |  |  |
| 9 | Nepredviđeni radovi koji se mogu javiti u rekonstrukciji ovog obejkta poput zamjene oštećenog crijepa ili slično. | paušalno | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| UNUTARNJI RADOVI |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |
| UKUPNO SA PDV |  |  |  |  |  |